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AVTALEN

Avtale om kjøp av AV-utstyr

er inngått mellom

Universitetet i Bergen,  (UiB) 

som kjøper

og

   Leverandør  A/S

som leverandør


Kontrakten består av:


- Avtalen


- Kontraktsbetingelser


- Vedlegg


- Bilag


Kontrakten utgjør hele avtalen mellom partene. Ingen endringer gjøres gyldige uten at de er bekreftet skriftlig av begge parter.


Avtalen gjelder for tiden fra dd.mm 2005 og til dd.mm 2007, med mulighet for forlengelse med ett år.


Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt:


Bergen,................





Bergen,................


for Universitetet i Bergen




for leverandør


................................................



.........................................


................................................



..........................................


Kontaktpersoner for avtalen:

Universitetet i Bergen:

Merkantil del

Kontor for budsjett og innkjøp

Besøksadresse:
Christiesgt. 18



5. etg, 5020 Bergen

Postadresse:
Postboks 7800,  5020 Bergen

Telefaks:

5558 2470

Kontaktperson:
Per O. Bruvold

Telefon:



E-post:



Teknisk del

Kontaktperson: 
Stein Unger Hitland

Telefon:            
5558 6906

E-post:              
stein.hitland@uib.no

Leverandør:

Besøksadresse:


Postadresse:
Postboks , 

Telefaks:



Kontaktperson:


Telefon:




E-post:


1
DEFINISJONER 


UiB betyr: Universitetet i Bergen,


Leverandør  betyr: Leverandør AS


Arbeidet eller leveransen betyr leverandørens forpliktelser i henhold til denne avtale.


2.
AVTALEDOKUMENTER


Avtale


Kontraktsbetingelser



Vedlegg 1 – Leveransen



Vedlegg 2 – Priser



Vedlegg 3 – Tider



Vedlegg 4 – Tegninger, generelle spesifikasjoner



Vedlegg 5 - Administrativt



Vedlegg 6 - UiBs ytelser



Vedlegg 7 – Garantier, forsikringer 



Vedlegg 8 – HMS-erklæring



Vedlegg 9 – Endringer i avtalen



Bilag 1      – Utstyrsoversikt for alle auditoriene



Bilag 2      – Kravspesifikasjon for utstyrskomponter og installasjon


I tilfelle uoverensstemmelse innbyrdes mellom avtaledokumentene er de gitt prioritet i rekkefølge som ovenfor.


3.
PARTENES REPRESENTANTER


Hver avtalepart skal oppnevne en representant som skal representere avtaleparten.



4.
LOVER OG FORSKRIFTER


Det er en forutsetning for avtalen at norske lover, forskrifter, sertifiseringsordninger og tariffavtaler vil bli fulgt av leverandør.


Eventuelle arbeids- og oppholdstillatelser for utenlandsk personell skal være fremskaffet av leverandør. Personell som ikke er i besittelse av gyldig arbeids- og oppholdstillatelse kan avvises på leverandørs kostnad.


For utenlandsk personell skal leverandør rapportere til det lokale skattekontor i den kommune hvor den ansatte har bopel i Norge. 


5.
FEIL I AVTALEN


Hvis leverandør kan påvise feil, misforståelser eller inkonsekvenser i avtalens dokumenter, skal UiB omgående varsles.


6.
SIKKERHET


Leverandør skal på en systematisk, hensiktsmessig og dokumenterbar måte ivareta løpende helse, miljø- og sikkerhet i sin egen organisasjon og under arbeidet for UiB.


7.
TRANSPORT AV AVTALEN


Leverandør kan ikke transportere avtalen, eller deler av denne til underleverandører, uten forutgående godkjennelse av UiB. Leverandør er likevel fullt ansvarlig for denne avtale. 


8.
FREMDRIFT


Leverandør skal følge de krav til fremdrift, leveringstider og tidspunkter som er avtalt. Hvis Leverandør forutser en forsinkelse, skal UiB omgående varsles og Leverandør skal redegjøre for de tiltak som han vil gjøre for å minimalisere forsinkelsen. 


9.
ENDRINGER


UiB har rett til å bestille endringer i leveransene. Dette gjelder både økning og reduksjon av leveransens omfang. Alle endringer skal gis skriftlig og undertegnes av begge parters representanter før iverksettelse. 


10.
BETALING

 
UiB er pliktig til å betale de avtalte priser i Vedlegg 2 så fremt alle Leverandørens forpliktelser er overholdt.


11.
OPPSIGELSE / MISLIGHOLD/FORSINKELSE


UiB kan si opp avtalen ved skriftlig melding til leverandør. UiB skal betale for alt relevant arbeid frem til oppsigelsen, samt erstatte leverandørens dokumenterbare og påregnelige omkostninger som følge av oppsigelse. 


UiB kan gi oppsigelse av avtalen med skriftlig melding uten at leverandør har krav på erstatning hvis:

a)
UiB har rett til maksimal konvensjonalbot i.h.t. dette punkt.


b)
Leverandøren er insolvent eller konkursbegjæring er innlevert.


c)
Leverandøren har brutt noen av avtalens bestemmelser i vesentlig grad.



UiB kan kreve erstattet tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet eller som påføres UiB knyttet til skifte av leverandør innenfor avtaleperioden. 

UiB har rett til maksimal konvensjonalbot også i disse tilfelle.

Hvis leveransen ikke leveres i.h.t. de tider nevnt i vedlegg 3 har UiB rett til å gjøre et fradrag på 0.1 % av den samlede kontraktsverdi pr. arbeidsdags forsinkelse begrenset oppad til 10% av den samlede kontraktsverdi.

Konvensjonalboten kan kreves av UiB mens den påløper.

Misligholder leverandør garantiforpliktelsen kan UiB sette arbeidet bort til andre på leverandørs regning.


Ved manglende betaling kan Leverandør si opp avtalen med skriftlig melding med umiddelbar virkning.


12.
GARANTIER


Leverandør garanterer at leveransene er i.h.t. avtalen og uten feil, mangler eller reduserte ytelser for en periode på min. 3 år etter at UiB har akseptert leveransen.


13.
EIENDOMSRETT

UiB overtar full eiendomsrett til leveransen i.h.t. til den betaling som er gjort.

Leverandør garanterer at alt utstyr er nytt og fri for en hver heftelse.

Utstyr som ikke er levert, men betalt for, skal merkes som tilhørende UiB og holdes adskilt fra annet varelager hos leverandør eller hos underleverandør.


14.
PATENTRETTIGHETER


Leverandør er ansvarlig for at ingen del av leveransen kommer i konflikt med patentrettigheter eller immaterielle rettigheter tilhørende tredjemann. Leverandør skal i denne sammenheng holde UiB skadesløs.


15.
FORCE MAJEURE

Partene er ikke erstatningspliktige for forsinkelser som skyldes force majeure med mindre annet uttrykkelig er fastlagt.  

Dersom force majeure situasjonen inntreffer skal partene varsle hverandre senest innen 3 dager.


16.
SKADEFORVOLDELSE


Partene er med nedenfor angitte begrensninger, erstatningsansvarlige for en hver skade og et hvert tap som de påfører sin avtalepart ved uaktsomhet eller forsett. 


17.
FORSIKRINGER



Leverandør skal for egen regning holde alle forsikringer for personell som er nødvendig i henhold til norsk lov, samt ulykkes- og gruppelivsforsikring.


Leverandør skal for egen regning være ansvarsforsikret til en verdi av min. kr.3.000.000. Sistnevnte forsikring skal også omfatte tredjepart.


Leverandør skal, dersom UiB krever det, fremlegge bevis for ovennevnte forsikringer.


UiB som norsk statsinstitusjon er selvassurandør.


18. 
KONFIDENSIALITET


All informasjon fra UiB til leverandør skal behandles konfidensielt og ikke utleveres til 3. part uten UiBs godkjennelse.


Leverandør skal ikke offentliggjøre informasjon, reklame o.l. om leveransene eller kontrakten uten UiBs skriftlige godkjennelse.


I løpet av avtaleperioden kan leverandør og hans ansatte komme til å få kjennskap til UiBs forretningsforhold og annen fortrolig informasjon. Leverandør skal behandle en hver slik informasjon konfidensielt. UiB har rett til å kreve at alle leverandørs ansatte skal underskrive en personlig taushetserklæring som garanteres av leverandør, så fremt de deltar i gjennomføringen av denne avtale.


19.
TVISTER

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningen av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem, innen 3 måneder, kan enhver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter norske prosessregler.

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtale bestemmes i sin helhet av norsk lov.


Vedlegg 1. Leveransen

1. Generelt

UiB ønsker å standardisere AV-utsyr ved UiB. Vi ønsker derfor en samarbeidspart for leveranser og installasjon av AV-utstyr, i første omgang omfattende arbeider i 2005. Vi ønsker også å etablere en standard som vi vil benytte ved oppgraderinger i de nærmeste år.

Leveransen inneholder levering og installasjon av AV-utstyr til Universitetet i Bergen som beskrevet i pkt. 2. Det tas forbehold om finansiering, slik at en må påregne at deler av det utvalgte rom i vår oversikt, ikke blir installert i denne omgang. UiB vil selv avgjøre hvilke rom som prioriteres. 

UiB ønsker videre en rammeavtale, som gjør mulig å fortsette arbeidet innen valgte standarder påfølgende år.

Oversikt over eksisterende utstyr i rommene finnes i dokumentet ”Bilag 1”

2.
Produkter, spesifikasjon, beskrivelse

UiB skal skifte ut eller oppgradere AV-utstyr i en rekke auditorier, forelesningssaler og møterom. 

De nye AV-løsningene må ha en teknologi-basis som kan dekke Universitetets behov de neste 5 årene. De tilbudte løsninger må derfor være basert på den nyeste teknologien tilgjengelig i markedet. Det vil bli lagt særlig vekt på at det leverte utstyr kan fjernstyres, overvåkes og/eller feilsøkes via datanettverket.

Det er et krav at det leverte utstyr har 3 års garanti og service. Servicenivå må spesifiseres, ref. pkt. 3.

Beskrivelse av leveranse:

Vedlagt følger en liste over rom som vurderes oppgradert (se vedlegg 2). Vi arbeider med mer detaljerte oversikter, og disse forventes klare innen befaring.(se nedenfor) 

Pris må spesifiseres for hvert enkelt auditorium/rom. For utstyrskomponenter spesifisert i Bilag 2 skal det også oppgies stykkpris. Timepris må spesifiseres. Dersom Leverandør ikke kan estimere installasjonskostnader, kan timepris spesifiseres, men det må i så fall garanteres en øvre grense for kostnadene. 

Kravspesifikasjon for utstyrskomponenter og installasjon

Generelle krav: 

· Alle prosjektører skal leveres med videokanonoppheng for takmontering.

· Videokanonoppheng skal ha god fysisk sikring, og bør kunne gi varselsignal. Det må ta tid å stjele utstyr.

· Dersom det ikke er separat lydanlegg og/eller kontrollenhet, så skal alle prosjektører ha direkte tilkoblet høytalere, og lydnivå må kunne justeres fra prosjektøren. Tilkobling for PC, video og audio skal være tilrettelagt nær forelesningsplass (vegg- eller bord-uttak). Noen større rom bør ha mulighet for 2 separate mikrofoner.

· Det skal være minst tre -3- tilkoblingspunkter for PC (stasjonær og bærbar) så fremt ikke annet er spesifikt avtalt. Tilkoblingspunkter for PC betyr netttilkobling, vga, lyd, og skal inkludere kabel.

· Forholdstall prosjektør lysstyke / m2 lerret bør i mindre rom være minst 400 lumen/m2.

· Det er leverandørs ansvar at prosjektør som installeres passer i lysstyrke, skarphet og støy-svakhet til rommet den installeres i. 

· Alle prosjektører må ha automatisk deteksjon av input-signal.

· Hvert rom bør ha låsbart skap.

Prosjektør, type 1: 






Sum: ______________
· Oppløsning: ekte 1280x1024 eller bedre (må kunne automatisk tilpasse høyere oppløsninger, f.eks. 1400x1050)
· God lysstyrke
· Input: minimum 2 stk data, video og S-video, audio
· Ekstern styringsinngang
· Nettverkstilkobling, 100Mbps og/eller trådløst, et fortrinn. Inkludert Web-grensesnitt for styring.
· Bildemute
· Tilbudt prosjektør må være tilpasset Amfi.
Prosjektør, type 2: 






Sum: ______________
· Oppløsning: ekte 1024x768 eller bedre (må kunne automatisk tilpasse høyere oppløsninger, f.eks. 1280x1024)
· Lysstyrke: minimum 3000 ANSI lumen
· Input: minimum 2 stk data, video og S-video, audio
· Ekstern styringsinngang
· Nettverkstilkobling, 100Mbps og/eller trådløst, et fortrinn. Inkludert Web-grensesnitt for styring.
· Bildemute
· Kontroll lysstyrke fra styringspanel
Prosjektør, type 3: 






Sum: ______________
· Bærbar 
· lav vekt maksimum1.5kg uten veske, 2.5kg med. 
· lite støy, mindre enn 35dBa
· minimum 1100 ANSI lumen
· Ellers som type 2
Lerret

Generelle krav: 

· Lerret bør henge over tavle, og slik at det fortrinnsvis er mulig å bruke både tavle og lerret samtidig. Hvis dette ikke er mulig, så bør tavle/lerret desentreres.

· Lerret bør ha minimum synlig høyde  på 1.50m-1.80m.

· Lerret størrelse er enten spesifisert pr. rom eller må måles spesielt opp.

· Lerret bør henge nær tavle slik at det er mulig å bruke både tavlen og lerretet samtidig.
· Standard størrelse lerret er definert som bredde 180cm x høyde 200cm.

Overhead

Generelt krav: minimum 400W lampe, 2000 Ansi lumen.  Ingen oppvarmingstid. Støysvak, mindre enn 30dBa.
Lysbildeviser

Oppgi spesifikasjon.Tilbudt utstyr vil bli sjekket under tilbudsevalueringen.

Styringssystem

Generelle krav:

· Type 1 er beregnet for større rom og/eller auditorier. For denne prisforespørsel settes grensen ved 60 plasser som definisjon av større rom.
· Type 2 er beregnet for mindre rom. Ved installasjon bør det taes hensyn til at slike mindre rom på et senere tidspunkt kan oppgraderes til styresystem type 1. Kabling som gjøres i slike rom bør være fleksibel nok til også å kunne brukes med et oppgradert styresystem.
Styringssystem type 1: 





Sum: ______________
· Programmerbart styresystem
· UiB må evt. gies anledning til selv å reprogrammere styresystemet. Dokumentasjon på programmeringssystemet må leveres sammen med installasjonen.
· Web-basert overvåkningssystem. 

· Brukerstøtte må kunne styre de viktigste funksjonene via WEB-grensesnittet,  inkludert resetting og omstart om tilgjengelig. 
· Kontrollenhet kan være peke-panel (LCD) eller knappe-panel.

· Styresystemet bør ha mulighet for resetting av alt utstyr og enkel omstart. 

· Det bør være minimum to ledige input-porter etter installasjon.

Styringssystem type 2

· Enkel betjening. Knappepanel/kildevelger. Bør kunne kjøre mute på signal, styre lyd, velge kilde.
· Oppgradering til styresystem med WEB-grensesnitt vil være et fortrinn.
Merk: Eksisterende styringssystem som fjernes vil bli forsøkt gjenbrukt. Utstyret må derfor behandles med forsiktighet under demontering. Leverandør kan foreslå muligheter for gjenbruk, eventuelt foreslå en innbyttepris.
UiB forbeholder seg retten til å ekskludere utstyr eller auditorier dersom totalrammen over overskrides.

Leverandøren må gi en beskrivelse av det tilbudte utstyrs karakteristikker.

Det tilbudte utstyr må kunne kobles opp mot eksisterende utstyr i de tilfeller det kreves. Det er leverandørs ansvar å gjøre slik sammenkobling.

Videoprosjektører som tilbyes for fast montering etter denne avtalen må kunne aksesseres via nettet enten direkte eller via styringssystem/kildevelger..

Alt utstyr levert etter denne avtale må være fysisk sikret. Slik sikring må være inkludert i prisen.  

Pris må inkludere alt utstyr og arbeid. Leverandør må utarbeide en installasjonsplan, der hvert auditorium/rom fortrinnsvis gjøres fullstendig ferdig en for en. Denne planen vil inngå som del av Vedlegg 3.

Tilbudt styresystem må kunne kobles til internett og kunne fjernstyres av brukerstøtte via et WEB-basert grensesnitt. Styresystemet må kunne omprogrammeres for å kunne tilpasses nye funksjoner og enheter. Styresystemet bør ha et standardisert brukergrensesnitt mot sluttbrukene. UiB vil legge stor vekt på valg av et godt styresystem. 

Her følger spesifikasjon for de enkelte auditorier. Bilag 1 viser hvilket annet utstyr som er installert i auditoriene og som det nye utstyret skal samvirke med. Leverandør har anledning til å vurdere om deler av dette utstyret også må skiftes ut. Det er Leverandørs ansvar at alt utstyr samvirker etter fullført leveranse. 

Leverandør er ansvarlig for å demontere og/eller fjerne gammelt utstyr.

3.
Garantier, service

Leverandør skal i garantitiden, 3 år etter UiBs akseptering av leveransen (ref. pkt. 12 i kontraktbetingelsene), ta alt ansvar for feil som oppstår med leveransen. Leverandør skal i garantiperioden umiddelbart skaffe reservedeler og utføre den service som er nødvendig for at leveransen skal fungere som avtalt. Leverandøren må oppgi responstid/utbedringstid i garantiperioden Om nødvendig må leverandør stille reserveutstyr til rådighet.  Alt dette uten kostnader for UiB. 

Garantien gjelder kun feil og mangler etter forsvarlig og riktig bruk.

Alle kostnader med service og oppgradering av programvare i garantitiden, skal være inkludert i prisen for leveransen. 

.
4.
Levering og installasjon

Leveringsbetingelser: Fritt levert vareadresse (DDU).


Adresse for levering og installasjon er direkte i det enkelte bygg. UiB vil levere en oversikt over alle installasjonsadresser. 

UiB skal informeres før levering skjer.
5.
Testing og akseptering


Endelige tester og akseptering av enkeltleveranser vil bli utført etter ferdig installasjon. Akseptansetesten skal vise at alle krav i pkt. 2. Produkter, spesifikasjon, beskrivelse er fulgt.

6.
Reservedeler

Anbyder skal oppgi hvor lenge en kan garantere levering av reservedeler til denne leveransen.
Anbyder skal oppgi omfanget av reservedeler, evt. forbruksvarer, som følger med leveransen.

Anbyder skal oppgi leveringstid for reservedeler til UiB. 

Reservedeler skal minimum kunne skaffes til alt utstyr levert etter denne avtale i 5 år etter leveringsdato.

7.
Krav til installasjonslokaler/samarbeid

Leverandøren skal oppgi evt. krav til installasjonslokaler og godkjenne lokalitetene før installasjon av leveransen.

Leverandøren skal samarbeide med UiB for å sikre at alle krav til installasjonslokalet er oppfylt før levering

8.
Krav til opplæring og dokumentasjon


Leverandøren skal lage dokumentasjon tilpasset det enkelte auditorium. Opplæring i bruk av utstyret skal gies til de personer UiB utpeker. Opplæring skal minimum dekke 5-10 personer med minimum 1 hel-dags kurs. Kostnader for opplæring skal være inkludert i kontraktspris.

Vedlegg 2. Priser

1. 
Generelt

1.1
Leverandørs priser skal være i norske kroner. Det ønskes en pris inkludert skatter og avgifter, men eksklusive merverdiavgift. UiB er i noen sammenhenger fritatt for tollavgift. Eventuelle andre kostnader som kommer i tillegg, skal beskrives spesielt i tilbudet.

1.2
Leverandørens priser skal inkludere alle kostnader som følge av kvalitetssikrings aktiviteter og test prosedyrer som er spesifisert i kontrakten.

1.3
Leverandørens priser skal ta hensyn til og inkludere alle kostnader relatert til de krav mv som kommer frem i vedlegg 1 - Leveransen.

1.4
Leverandørens priser skal være faste og garanteres i leveringstiden.

1.5
Leverandørens priser skal være i NOK. Det vil ikke bli gitt kompensasjon for endringer i valutakurser

1.6
Leverandøren skal for egen regning skaffe alle dokumenter som er nødvendig for å kunne fullføre leveransen. Alle kostnader ved fortolling (utstyr som skal brukes til vitenskapelige formål er fritatt for toll i Norge), betaling av speditører etc. skal gjøres for leverandørens regning.

2.
Kontraktspriser:

3.
Fakturering

Faktura utstedes etter akseptert levering har funnet sted. 

4.
Betaling

Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager etter mottatt, riktig faktura.

5.
Romoversikt:



Rommene er identifisert med en kode som forteller hvilke bygg og rom det er (eksempel: SH:AQ er Auditorium Q på Sydneshaugen skole).

Følgende bygg og adresser gjelder for disse byggforkortelsene:
SH: Sydnehaugen skole, Sydnesplassen 9
SPL: Sydnesplassen 12-13
HF: HF-bygget, Sydnesplassen 7
DR: Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1
C13: Christies gate 13
BC: Bjørn Christiansen hus, Christies gate 12
BB: BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Ellers:
Stein Rokkans hus: Nygårdsgaten 5
SV-bygget: L. Meltzers hus, Fosswinckels gate 6
U. Pihl: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gate 1
Det odontologiske fakultet: Årstadveien 17
 
For MN-fak er adressene stort sett oppgitt. 
- Realfagbygget: adresse Allegaten 41
- Carl L. Godskes hus: Johs. Bruns gate 12 
- HIB har adresse Thormøhlens gate 55

For Haukeland er byggnavnene regnet opp. 

Bergen Museum

Rommene er opprinnelig og av eldre design. Det har behov for estetiske løsninger som tar vare på de gamle egenskapene. Styringssytemer som forutsetter større installasjoner er ikke ønskelig.

Auditorium, rom "Historisk Kafe", Museplass 3

· Dokumentkamera

· Teleslynge/IR-system

· Mikrofon (mygg), forsterker og høytalere (bærbart)

· DVD

· Opplegg for bærbart

· Telefon

· Blendingssystem

Sum: ______________
HF-fakultetet
SH: AQ Auditorium Q (72 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 1 

· 1 stk Styringssystem type 1

· 1 stk. Fastmontert PC 

· 1 stk. Låsbart/sikret skap/kateter for plassering av PC og annet utstyr

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AD Auditorium D (60 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 1 

· 1 stk Styringssystem type 1

· 1 stk. Fastmontert PC 

· 1 stk. Låsbart/sikret skap/kateter for plassering av PC og annet utstyr

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AE Auditorium E (60 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 1 

· 1 stk Styringssystem type 1

· 1 stk. Fastmontert PC 

· 1 stk. Låsbart/sikret skap/kateter for plassering av PC og annet utstyr

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SPL: 209 Undervisningsrom 209 (24 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 1 

· 1 stk Styringssystem type 1

· 1 stk. Fastmontert PC 

· 1 stk. Låsbart/sikret skap/kateter for plassering av PC og annet utstyr

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AB Auditorium B (15 plasser) 

· 1 stk Styringssystem type 1

· Rommet har ny prosjektør, motorisert lerret og PC som trolig kan brukes videre.

· Lydanlegg trenger utbedring (lyd fra tilkoblet PC og trådløs mic. er dårlig).

· Rommet har fire data-/telefonuttak, men to av disse må flytte eller nye uttak monteres.
Sum: ______________
SH: AA Auditorium A (15 plasser) 

·  1 stk Styringssystem type 1

· Rommet har ny prosjektør, motorisert lerret og PC som trolig kan brukes videre.

· Lydanlegg trenger utbedring (lyd fra tilkoblet PC og trådløs mic. er dårlig).

· Rommet har fire data-/telefonuttak, men to av disse må flytte eller nye uttak monteres.
Sum: ______________
SH: AL Auditorium L (49 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AM Auditorium M (49 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AN Auditorium N (49 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AK Auditorium K (42 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: GP Grupperom P 234 (40 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: 226K 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
HF: 400 Seminarrom 400 (30 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

Sum: ______________
SH: S304B Seminarrom 304B (30 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 2

· 1 stk Styringssystem type 2 (fastmontert fjernkontroll/bryter)

· 1 stk Fastmontert PC med møbel for montering og sikring 

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
SH: AR Auditorium R (81 plasser) 

· 1 stk Prosjektør type 1 

· 1 stk Styringssystem type 1

· 1 stk. Fastmontert PC 

· 1 stk. Låsbart/sikret skap/kateter for plassering av PC og annet utstyr

· Mulighet for tilkobling (bilde og lyd) av medbragt bærbar PC

· Installasjon, inkludert installasjon av flere nettuttak (har i dag 2)
Sum: ______________
Juridisk fakultet

Auditorium 1 (DR:A1)

· 1 stk Styringssystem Type 1, fortrinnsvis peke-panel

· Må inkludere styring av lys og lyd,

· System for automatisk avslåing av prosjektør

· PC-monitor må virke uten at det samtidig må vises via prosjektør

· 1 stk trådløs mikrofon 

· 1 stk Stasjonær PC

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentkamera

· Må fungere som erstatning for Overhead

· Lydanlegg

· 3  mikrofonuttak

· 2 stk vidokamera inkl video mikser og annen nødvendig utstyr

· 1 stk DVD

· 1 stk VHS

· Trådløst nettverk

· Lysbildefremviser

· Telefon med lys

Sum: ______________
Auditorium 2 (DR:A2)

· 1 stk Styringssystem Type1

· Dette finnes, men krever trolig utskifting av deler og omprogrammering

· PC-monitor må virke uten at det samtidig må vises via prosjektør

· 2. stk trådløse mikrofoner, en trådløs mottaker

· 1 stk stasjonær PC

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentleser

· Lydanlegg

· 3  mikrofonuttak

· 1 stk DVD

· 1 stk VHS

· Trådløst nettverk

· Lysbildefremviser

· Telefon med lys

Sum: ______________
Auditorium 3 (DR:A3)

· 1 stk Styringssystem Type 1, fortrinnsvis peke-panel

· Må inkludere styring av lys og lyd,

· System for automatisk avslåing av prosjektør

· PC-monitor må virke uten at det samtidig må vises via prosjektør

· 2. stk trådløse mikrofoner, en trådløs mottaker

· 1 stk Stasjonær PC

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentkamera

· Lydanlegg

· 3  mikrofonuttak

· 1 stk DVD

· 1 stk VHS

· Trådløst nettverk

· Lysbildefremviser

· Telefon med lys

Sum: ______________
Seminarrom 2 (DR:S2)

· 1 stk Prosjektør, Type 1, med sikkert skap mot tyveri allá de i Aud1 – Aud3 
· 1 stk Styringssystem Type 1, fortrinnsvis peke-panel

· Må inkludere styring av lys og lyd,

· System for automatisk avslåing av prosjektør

· PC-monitor må virke uten at det samtidig må vises via prosjektør

· Kateter

· 2. stk trådløse mikrofoner, en trådløs mottaker

· 1 stk Stasjonær PC

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentkamera 

· Må fungere som erstatning for Overhead

· Lydanlegg

· 3  mikrofonuttak

· 1 stk DVD

· 1 stk VHS

· Trådløst nettverk

· Telefon med lys

Sum: ______________
Seminarrom 1 (DR:S1)

· 1 stk Prosjektør, Type 2 
· 1 stk Styringssystem Type 2

· Motorisert lerret

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentkamera

· Lydanlegg

Sum: ______________
Seminarrom 3 (DR:S3)

· 1 stk Prosjektør, Type 2 
· 1 stk Styringssystem Type 2

· Motorisert lerret

· 2 ekstra tilknytningspunkter for eksterne PC-er, VGA-inngang, strøm

· 1 stk Dokumentkamera

· Lydanlegg

Sum: ______________
Medisinsk fakultet

Utfyllende opplysninger for Medisinsk fakultet vil bli tilgjengelig ved befaring.

Auditorium AHH AHH: AUD, Armauer Hansens hus

Sum: ______________
Stort auditorium HS: SA, Haukeland sykehus

Sum: ______________
Birkhaugsalen HS: D303, Haukeland sykehus

Sum: ______________
B301 HS: B301, Haukeland sykehus

Sum: ______________
B302 HS: B302, Haukeland sykehus

Sum: ______________
Auditorium Pediatr. inst. BK: PED, Barneklinikken

Sum: ______________
Auditorium KK KK: AUD, Kvinneklinikken

Sum: ______________
D302 HS: D302, Haukeland sykehus

Sum: ______________
Aud. ØNH-avd. HS: ØNH, Haukeland sykehus

Sum: ______________
M. Haalands kurssal HS: N201, Haukeland sykehus

Sum: ______________
H113 HS: H113, Haukeland sykehus

Sum: ______________
HS: B307 HS: B307, Haukeland sykehus

Sum: ______________
B306 HS: B306, Haukeland sykehus

Sum: ______________
Auditorium lungavd., HS: LUNGE, Haukeland sykehus

Sum: ______________
BK 2102, Sverigesalen, Haukeland sykehus

Sum: ______________
Det odontologiske fakultet.
1. Auditorium 1 (1a08) maks 60 plasser. Flatt gulv

· Utstyr som for avanserte rom.

· Sikring av utstyr

· Telefon

· Senter lerret motorisert (finnes). 1 lerret må skiftes.

· Nettverksuttak finnes. Trådløst ønskes

· Videokanon for stort rom må skiftes

· Dokumentkamera

· Styringspanel

· IR –system

Sum: ______________

2. Auditorium 2  (2b50) maks 50 plasser. Flatt gulv

· Utstyr som for avanserte rom

· Sikring av utstyr

· Telefon

· Nettverksuttak finnes. Trådløst ønskes

· Videokanon for stort rom må skiftes

· Dokumentkamera

· Styringspanel

Sum: ______________

3. Brakke ”Baktus” 12 plasser

· Utstyr som for enkle rom
· Prosjektør for enkle rom med fjernkontroll

· Telefon

· Lerret

· Dokumentkamera

· Lydanlegg

· Kateter med strømuttak

Sum: ______________

2

4. Propedeutisk laboratorium Å17, 1 etg. Lab/sem rom 50 plasser

· Utstyr som for avanserte rom
· Videokanon som for avanserte rom
· Styringspanel
· Dokumentkamera
· Lydanlegg
· Kateter med strømuttak
· Trådløst nettverk
Sum: ______________

5. Seminarrom Kjeveortopedi (2b08) 10 plasser

· Utstyr som for enkle rom
· Videokanon som for enkle rom med fjernstyring
· Dokumentkamera
· Lydanlegg
· Trådløst nettverk
Sum: ______________

Det psykologiske fakultet

Rom: C13 503.1
· Telefon

· Styresystem

Sum: ______________

Rom: BC 110

· Videospiller


· Opplegg for bærbart

· Styring, touchscreen/trykkbryter 

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BC 111

· Videospiller

· Opplegg for bærbart

· Styring, touchscreen/trykkbryter

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BC 215

· Videospiller

· Opplegg for bærbart
· Styring, touchscreen/trykkbryter
· Telefon
· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BC 118

· Videospiller
· Opplegg for bærbart

· Styresystem, switcher, splitter med mer

· Nettpunkter
Sum: ______________

Rom: BC 521
· Projektor
· Opplegg for bærbart
· PC-stasjonær
· Styresystem, switcher, splitter med mer

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BC 555
· Projektor

· Opplegg for bærbart

· PC-stasjonær

· Styresystem, switcher, splitter med mer

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BB 9A109

· Styresystem, switcher, splitter med mer

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Rom: BB 9A110
· Styresystem, switcher, splitter med mer

· Telefon

· Nettpunkter

Sum: ______________

Mat Nat fakultetet

Utstyr som skal installeres
Auditorium 101 og 5 samt kollokvierom 534 i Carl Godskes hus skal ha prosjektør type 1 og styringssystem type 1. Resten av rommene skal ha prosjektør type 2 og styringssystem type 2. Alle rom skal ha høytalere tilkoblet prosjektør.

Utfyllende opplysninger vil bli tilgjengelig ved befaring.

Auditorium 101, Jahnebk. 5

Sum: ______________

Auditorium 5, RF-bygget

Sum: ______________

Grupperom 366, Allegt. 55

Sum: ______________

Grupperom 2018 (2A1f), RF-bygget

Sum: ______________

Kollokvierom 640, Carl Godskes hus

Sum: ______________

Kursrom 2113 (2B15B), RF-bygget

Sum: ______________

Grupperom 6, RF-bygget

Sum: ______________

Grupperom 3069 (3F4c), RF-bygget

Sum: ______________

Grupperom 2103, HIB

Sum: ______________

Grupperom 2104, HIB

Sum: ______________

Seminarrom 328C1, HIB

Sum: ______________

Grupperom 4060 (4D5c), RF-bygget

Sum: ______________

Møterom M000, RF-bygget

Sum: ______________

Kurssal 4B1f (KJ), RF-bygget

Sum: ______________

Kurssal 3B1e, RF-bygget

Sum: ______________

Kurssal 3F1f (KJ), RF-bygget

Sum: ______________

Grupperom 292, Allegt. 55

Sum: ______________

Auditorium 1 RFB1:A1’, RF-bygget

Sum: ______________

Auditorium A A66:AA Allegaten 66

Sum: ______________

Laboratorium 4F1e, RF-bygget

Sum: ______________

Kollokvierom K534, Carl Godskes hus

Sum: ______________

Seminarrom 520b1, HIB

Sum: ______________

Auditorium 105, Jahnebk. 3

Sum: ______________

SV-fakultetet

Auditorium 1080 Stein Rokkans Hus

· 1 stk Prosjektør, Type 1

· må inkludere styring av lys, lerret og volum

· 1 stk Styringssystem Type 1

· 1 stk Trådløs mikrofon

· Lysbildeviser (dokumentkamera)

· Ny Overhead 

· DVD/videospiller regionfri

Sum: ______________
Stort Auditorium SV
· 1 stk Prosjektør, Type 1

· må inkludere styring av lys, lerret og volum

· 1 stk Styringssystem Type 1 er installert men her må komponenter skiftes for å oppgradere til Web grensesnitt

· 1 stk Trådløs mikrofon

· Lysbildeviser (dokumentkamera)

· DVD/videospiller regionfri

· (IR er installert)

Sum: ______________
Lite Auditorium SV
· 1 stk Prosjektør, Type 1

· må inkludere styring av lys, lerret og volum

· 1 stk Styringssystem Type 1 er installert men her må komponenter skiftes for å oppgradere til Web grensesnitt.

· 1 stk Trådløs mikrofon

· Lysbildeviser (dokumentkamera)

· Ny Overhead 

· DVD/videospiller regionfri

· (IR er installert)

Sum: ______________
Auditorium Upihl 







· 1 stk Prosjektør, Type 1 

· må inkludere styring av lys, lerret og volum

· 1 stk Styringssystem Type 1 er installert men her må komponenter skiftes for å oppgradere til Web grensesnitt

· Lysbildeviser (dokumentkamera)

· DVD/videospiller regionfri

· (IR er installert)

Sum: ______________
112 Christiesgate 17, seminarrom

· 1 stk Prosjektør, Type 2

· 1 stk Styringssystem Type 2

· Lerret

· Tavle

· Installasjon

Sum: ______________
843, Lauritz Meltzers hus seminarrom

· Styresystem 2 oppgradert til knappepanel i stedet for fjernkontroll.

· Ny overhead

· Kommentar: dårlig og rotete oppsett.

Sum: ______________
102, Lauritz Meltzers hus seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
103, Lauritz Meltzers hus seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret.

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
105, Lauritz Meltzers hus seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret.

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
106, Lauritz Meltzers hus seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret.

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
213, Ulrike Pihls Hus, seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret.

· Ny tavle

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
208/209 Sofie Lindstrømshus,  seminarrom

· Prosjektør type 2
· Styresystem 2

· Nytt lerret.

· Ny tavle

· Ny overhead

· Installasjon

Sum: ______________
Universitetsbiblioteket
UBBHF

Grupperom 209 (13 personer) 

· Prosjektør for grupperom og høytalere tilkoblet prosjektør.

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking  

· Whiteboard

· manuelt lerret 

Sum: ______________
Grupperom 118 (10 personer) 

· Prosjektør for grupperom og høytalere tilkoblet prosjektør.

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking  

· Whiteboard

· manuelt lerret 

Sum: ______________
Grupperom 114 (9 personer) 

· Prosjektør for grupperom og høytalere tilkoblet prosjektør.

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking  

· Whiteboard

· manuelt lerret 

Sum: ______________
Grupperom 115 (A+B) 

· Prosjektør for grupperom og høytalere tilkoblet prosjektør.

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking  

· Whiteboard

· manuelt lerret 

Sum: ______________
UBBRB 

CGL:AV401

· Prosjektør (utskiftning av Hitachi CPX-320) 

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking  

Sum: ______________
UBBPSYK

BC:XX (ikke eget rom men ”krok” av bibliotekareal)

· enkelt styringssystem (knappepanel?) med mulighet for nett​overvåking (koplet til eksisterende Hitachi CPX-385)
Sum: ______________
Administrative avdelinger

Museplass 2, møterom i kjeller

· Prosjektør type 2

· Styresystem 2 

· Lerret

· Programlyd

Sum: ______________
Museplass 1,  Styrerom

· Styresystem 2 

Sum: ______________
Christiesgate 18: 3.44, Undervisningsrom

· Prosjektør type 2

· Styresystem 2 

· Dokumentkamera

· Lerret

· Programlyd

Sum: ______________
Christiesgate 18: 3.55, Undervisningsrom

· Prosjektør type 2

· Styresystem 2 

· Dokumentkamera

· Lerret

· Programlyd

Sum: ______________
Vedlegg 3. Tider

1.
GENERELT



Rommene benyttes til undervisning i semesterene. Det bety art vi ønsker at mest mulig arbeid foregår i tiden juni-15. august. Vi ønsker flest mulig rom ferdigstilt til semesterstart. Etter denne tid er det en forutsetning at hvert auditorium/rom ferdigstilles i en sammenhengende arbeidsoperasjon, slik at avbrudd i undervisningen blir minst mulig forstyrrende. hvert auditorium/rom ferdigstilles i en sammenhengende arbeidsoperasjon, slik at avbrudd i undervisningen blir minst mulig forstyrrende.

Leverandør skal angi forventet installasjonstid på hvert enkelt rom 


Vedlegg 4. Tegninger, generelle spesifikasjoner

Leverandør kan her vedlegge tegninger, brosjyrer, spesifikasjoner, godkjenninger o.l.


Vedlegg 5. Administrativt

Administrative krav/rutiner frem til leveransen er installert og akseptert kan vedlegges her.

Leverandør er ansvarlig for å demontere og/eller fjerne gammelt utstyr.


Vedlegg 6. Universitetets ytelser

Spesifikasjoner om krav til bidrag og/eller tilretteleggelse fra UiBs side kan vedlegges her.


Vedlegg 7. Garantier, forsikringer, attester

Innhold:

Attester for registrering i firmaregister og betalte skatter og avgifter, ref. instruks pkt. 2.2


Vedlegg 8. HMS-erklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 

Denne bekreftelsen gjelder: 

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr./-sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Land* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res.av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. 

 Daglig leder 

                                   Dato: 

(sign.) 

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

 Representant for de ansatte 

                                   Dato: 

(sign.) 


Vedlegg 9. Endringer i avtalen

PAGE  
40

