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	Romnr./Bygg (Room no./Building):

?

	
	
	Institutt/Avd./Fak./FI (Department/Faculty/Res.inst.):



	Romansvarlig (Person responsible): 
	Thale Henden

	
Tlf.nr. (Phone no.):                      Internt:
	45395
	Privat:
	41552593


	Stedfortreder (Deputy): 
	

	
Tlf.nr. (Phone no.):                      Internt:
	
	Privat:
	


	Type virksomhet (Kind of activity):
	Ekstrahering/ kromatografering av biologisk materiale


Særlige farer  (Particular risks):

	Her arbeides det med helseskadelige løsemidler med risikosetninger R-26,27,28, 

R 40 og R 46. Nødvendige vernetiltak ved uhell  vil være briller, åndedrettsvern og egnede hansker (se HMS datablad for nærmere informasjon)

	



	GASS  - Godkjent mengde  (Permitted quantities of gas)

	Type
	
	Farekode

(Class.)
	
	Beholdervolum

(Container vol.)
	
	Dato

(Date)

	Acetylen R6, R7, R12
	
	Brennbar
	
	20
	
	

	Hydrogen
	
	Brennbar
	
	20
	
	

	Propan
	
	Brennbar
	
	20
	
	

	CO2 + Nitrogen
	
	Ikke 
	
	20
	
	

	BRANNFARLIG VÆSKE – Godkjent mengde  (Permitted quantities of inflammable fluid) 

	Type
	
	Farekode/Rnr

(Class.)
	
	Beholdervolum

(Container vol.)
	
	Dato

(Date)

	Acetonitril , R11
	
	A
	
	
	
	

	Bortriflurid, R11
	
	A
	
	
	
	

	Aceton, R 11
	
	A
	
	
	
	

	Isoproanol, R11
	
	A
	
	
	
	

	Methanol, R11
	
	A
	
	
	
	

	Propanol, R11
	
	A
	
	
	
	

	Totalt volum av A væske
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Etanedithiol R 1

	
	B
	
	
	
	

	Kloretanol,
	
	B
	
	
	
	

	Xylen R 10
	
	B
	
	
	
	

	Totalt volum av B væske
	
	
	
	3
	
	


Utfylt dato: ............29.04.05.........................      Utfylt av: Thale Henden ....................................................................................................
Kontrollert: .........................   Kontrollert: .........................   Kontrollert: .........................   Kontr…………….
VEILEDNING FOR UTFYLLING AV ROMKORT

Romkort er viktig for innsatspersonalet i en skadebegrensningssituasjon. Det gir også kortfattet informasjon til brukere o.a. om særlige farer i rommet, samt gir opplysning om hvem som er romansvarlig. Påført skrift må være tydelig lesbar. Brannvernleder på bygninger skal ha oppdatert kopi av alle romkort i et eget arkiv. Romkort skal skrives ut på standard grønt papir, fargekode polargrønt 110g/m2

Hvor skal romkortet henges opp?

Romkortet skal henges opp på eller ved alle dører inn til rom, også bakdører, der det brukes eller oppbevares kjemikalier, brannfarlige gasser eller væsker eller det er andre forhold som kan medføre fare for helse eller miljø. Eksempler på slike rom er laboratorier, verksteder, forsøkshaller, avfallslager og lagerrom. Vanlige kontor og andre oppholdsrom der det ikke oppbevares slike varer skal ikke ha romkort.

Hvem har ansvaret for å fylle ut og oppdatere romkort?

Linjeleder (dvs avdelingsleder eventuelt seksjon/gruppeleder) er ansvarlig for at det er oppdaterte romkort på alle aktuelle steder. Linjeleder kan gi oppgaven med utfylling til en annen, f.eks. den romansvarlige. ROMKORTET SKAL REVIDERES EN (1) GANG PR ÅR. Dersom ingen opplysninger er endret, er det tilstrekkelig å føre på dato og initialer på eksisterende romkort. 

Hvordan skal romkortet fylles ut?

OPPLYSNINGER SKAL GIS PÅ NORSK OG VED BEHOV PÅ ENGELSK. Det er mange fremmedspråklige i miljøet vårt som har krav på informasjon om særlige farer osv.

Romansvarlig: For hvert rom der det er aktuelt med romkort skal linjeleder utnevne en romansvarlig. Vedkommende skal ha kjennskap til virksomheten i rommet og påse at denne drives på en måte som ikke medfører fare for helse eller miljø. Den romansvarlige skal også påse at nødvendig verneutstyr og utstyr for rydding og renhold er tilgjengelig. Videre skal den romansvarlige delta på risikovurderinger og HMS-runder i det aktuelle rommet. Linjeleder skal alltid (hvis mulig) utpeke en stedfortreder for den romansvarlige som kan ivareta samme oppgaver der den romansvarlige ikke er tilgjengelig, f.eks. i ferier og ved lengre fravær. Dette må være en person med tilsvarende kjennskap til virksomheten i rommet. 

Type virksomhet: Før på hvilken type virksomhet det er i rommet (kjemilaboratorium, høyspentlab, verksted, isotoparbeid, biologiske faktorer etc).

Særlige farer: Med dette menes forhold som er av en slik art at de ved ulykkestilfelle kan medføre fare for helse eller miljø. Eksempler kan være oppbevaring særlig farlige kjemikalier (før opp risikomerkingen Rnr), bruk av ioniserende stoffer, høyspentområde osv. Hvis virksomheten i rommet er slik at alle som skal inn i rommet skal ha verneutstyr (f.eks. briller eller øreklokker) skal dette angis ved eget varselskilt av standard type på eller ved døren. 
Gass: Før opp alle typer gasser som er lagret på flasker (brannfarlig  og ikke brannfarlig), før opp farekode (se HMS-datablad) og beholdervolum. På eller ved døren inn til rommet skal det monteres trekantede varselskilt for gass under trykk, og for giftige og/eller brannfarlige stoffer der det er aktuelt. Alle flasker må lagres forsvarlig. 
Brannfarlig væske: I hvert enkelt laboratorium skal  det lagres minst mulig A-væske (flammepunkt mindre eller lik 23 (C foreks aceton, acetonitrill, ether, methanol, ) og B-væske (flammepunkt over 23 (C og mindre eller lik 55 (C, foreks propanol, white spirit).  Type: Navngi hver enkelt brannfarlige væske  (unntatt ethanol) og farekoden  (A  og B). Der farekoden ikke finnes før opp risikomerkingen ( foreks R-11) . Volum: Før opp det totale volum av  A  (medregnet volum av ethanol) og B væsker som er i rommet (ikke enkelt volumene).

Se også egen arbeidsrutine for Eksplosjons/Brannfarlige kjemikalier og gasser webadresse: http://uit.no/hms/5888/2?SubjectId=1&From=0,

Forskrift om brannfarlige varer gir regler for mengde brannfarlig gasser og væsker  som kan oppbevares i en og samme bygning.  Trømsø brannvesen godkjenner mengde brannfarlig gasser og væsker som kan tillates i hvert laboratoriun/ bygning. Godkjenning av lagrede brannfarlige gasser/kjemikalier vil  koordineres via Fakultetet og Teknisk avdeling. 

Det skal derfor ikke signeres ved dato før tillatelse foreligger.
Det medisinske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

side 2

